АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2016-2017 учебному году

составлен «16» августа 2016 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» ,1983 г. постройки__________________________________________________________________________

(полное наименование организации, год постройки)

Комитет по образованию Администрации Зонального района района_________________________________

(учредитель  организации)

_659400 Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Школьная, 12____________________

( юридический адрес, физический адрес организации)

_Финашкина Олеся Александровна, 22-1-54_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации Зонального района Алтайского края от 04. 07. 2016  № 333 в период с «15» по «17» августа 2016 г.

Межведомственной комиссией

в составе:

Председатель комиссии:

| Менщикова Н. А. – | заместитель главы Администрации Зонального района по социальным вопросам, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Похорукова Т. А. | Исполняющая обязанности председателя Комитета по образованию Администрации района, заместитель председателя комиссии |

Члены комиссии:

| Калачева Г. Д. | Председатель районного комитета профсоюза работников образования; |
| --- | --- |
| Яковлев И. А. – | начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзара по Алтайскому краю в г. Бийске, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах (по согласованию); |
| Карташов А. С. – | начальник отдела государственного пожарного надзора по Зональному району (по согласованию); |
| Комиссарова О. С. - | инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Зональному району (по согласованию) |

проведена проверка готовности Муниципального казенного дошкольного________ образовательного учреждения «Детский сад «Колосок»________________________
(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав_Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок»___________________________________________________
                                             (полное наименование образовательной организации)

№ 104 от «03» декабря  2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «28» февраля 2012 г. № 6, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права  - нет

от «_________ 20__ г.  № ______ на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации – нет

выдано«__________20__г., ____________________________________________________________________________________ ,
                             (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ________ № _____________, срок действия свидетельства с «___» ___________ 20__ г. до «___» ___________ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «14» марта 2016 г., серия 22Л01, 
№ 0001970, регистрационный номер 133 
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края ,
                                             (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочная.

2. Паспорт безопасности организации от «01» января 2016 года оформлен.

Стенд  имеется____________________________________________________

(имеется, не имеется)

Электронный вариант имеется_______________________________________

(имеется, не имеется)

Учебный перекресток_имеется______________________________________

(имеется, не имеется)

Декларация пожарной безопасности организации от «_18__»_марта_ 2010_ г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан____ и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий нет единиц на ______ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - ____НЕТ______, в том числе:

(всего)

______________________________, выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                                                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;

(оформлены, не оформлены)                            (имеются, не имеются)

______________________________, выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                              (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _________________ ;

(оформлен, не оформлен)                                  (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _1___ объекте, в том числе:

МКДОУ «Детский сад «Колосок», выполнены_______________________________,

(наименование объекта)                           (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;

(оформлены, не оформлены)                         (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ______ объектах образовательной организации:

__________________________________________________________________;

(наименование объекта, вид ремонта)

__________________________________________________________________;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется________________________________________________________________.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо замена окон, дверей, ремонт крыши, ремонт канализации и системы водоснабжения________________________________________________________________

(при необходимости проведения указанных работ,  перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: нет

б) проектная допустимая численность обучающихся -130 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 130 человек, в том числе__-__ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2015 - 2016 годов - 23_ человек; из них поступивших в ВУЗы - ____ человек, профессиональные образовательные организации - ____ человек, работают - ________ человек; не работают - ____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс (на первый курс) -_____ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - ______; количество обучающихся - ______ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - ______________________________;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации-___-_;

(имеются, не имеются)

и)  укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 14 человек 50 %;

научных работников - ______ - ______человек______ %;

инженерно-технических работников - ______человек______ %;

административно-хозяйственных работников – 14 человек 50 %;

производственных работников - __-____человек______ %;

учебно-воспитательных работников - ___-___человек______ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - ____-__человек______ %;

к) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год-________имеется__________________.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _____удовлетворительное__________ .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабинеты начальных классов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинеты иностранного языка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет физики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25  человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-________обеспеченна не в полном объёме______________________________________:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 4 единиц, из них подлежит списанию - _-__ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - ___ единиц. Основные недостатки:_____нет_________________________________

________________________________________________________________________;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
 оборудованием, инвентарем - _имеется_ (имеются, не имеются), обеспечивает (не                         обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «_03_» августа 2016_ г. _МКДОУ «Детский сад «Колосок__________________________________
                             (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет_____________________________________________

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:_отсутствие спортивного зала__________________

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ____ ; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ____ ; стулья офисные - 6_; кровати - 15_; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: нет

число книг - ____; фонд учебников - _____, ______ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _______.

Основные недостатки:__________________нет ______________________

Потребность в обновлении книжного фонда____________________________.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -             ________удовлетворительное_______________________________________:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - __0,54____ га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - ________________имеется____________________________________________.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:____________________нет______________________

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -__не имеется__________________________________________________

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах______соблюдаются_________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:_________________нет

7. Медицинское обслуживание в организации ____организованно__________________________________________________

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным_______

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве ____ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» ____________ 20___ г, № _______, регистрационный номер____________________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании ____имеется_________________:

(имеется, не имеется).

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: отсутствие медицинской сестры в штате ДОУ___

8. Питание обучающихся - __организованно_________________________:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в_6_группах,   в __________________

(количество смен)   (количество столовых)

столовых на __-___ посадочных мест. Буфет  __-___ на _____ мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи ___удовлетворительное___________,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи ___соблюдаются______________;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100_ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве __-___ детей, что составляет __-___% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией

_______________________________________________________________________.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:__________________нет ______________________

г) хранение продуктов __организованно , санитарным нормам соответствует_____________

(организовано, не организовано)                     (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:__________________нет______________

д) обеспеченность технологическим оборудованием -  достаточное_

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние ___соответствует______________________________________________,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _оформлены________________________________________________.                                                                                  (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования ___соблюдаются______________________________________________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:___________________нет______________________

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования

_____не имеется______________________________________________________________________:

(имеется, не имеется)

____________________________________________________________________________________;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков ___соответствует___________________

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:______________нет__________________

ж) обеспеченность столовой посудой____достаточное_____________;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации  имеется_________________________________________________________________;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся ___организован____________________________________,

(организован, не организован)

_______________вода бутилированная___________________________________________________

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) ____имеется_______________,

(имеется, не имеется)

_№ БК-2611 от 01.02.2015 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»___________ .

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует___________

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10. Транспортное обеспечение организации - не организованно__________;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий  не имеется_______

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - ____ человек, ___ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _______не имеется______,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям ____________________________.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:__нет_____________________

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____-______________________, количество - ____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации ____выполнены_______________________:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется - сторожа, вневедомственная охрана

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _2__ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _2_____ человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации __________оборудованны_____;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты ____не оборудованны_;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _кнопка эктренного вызова, телефона АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением _____оборудованна___________ и ___________

(оборудована, не оборудована

не обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ___не организованна________.

(организована, не организована)

Основные недостатки:__нет______________________

12. Обеспечение пожарной безопасности организации____соответствует нормативным требованиям__________________________________________________________________________

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась__________________________________________________,

(проводилась, не проводилась) (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки ___________ и предписания ________________________________

б) требования пожарной безопасности __выполняются____________;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации ___оборудованны_.

В   организации установлена  автоматическая пожарная  сигнализация, обеспечивающая  выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения______________________________________________________________________.

тип (вид) пожарной сигнализации) (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится _исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты ______оборудованны__

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре  __обеспечивает________________________________                                                                                   (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает _____обеспечивает_ защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов ___обеспечивает__ беспрепятственную эвакуации

(обеспечивает, не обеспечивает)

Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение

«Детский сад «Колосок»

659400, с. Зональное,      ул. Школьная, 12

Телефон    22-1-54

_________   № _______

И.о. председателю Комитета по образованию Администрации Зонального района Калачевой Г.Д.

Служебная записка

В день проверки о готовности МКДОУ «Детский сад «Колосок» к новому учебному году (16.08.2016 г.) были выявлены нарушения:

- Обеспечить сточную ванну для сырых овощей функционирующей канализацией;

- Оборудовать механической вентиляцией над плитами на пищеблоке;

- В буфетной старшей группы на моечной ванной оборудовать воздушные разрывы;

- В туалете подготовительной группы обеспечить исправность сливного бочка унитаза.

Сроки для устранения выявленных недостатков не были установлены в акте проверки.

За период с 17.08.2016г. по 19.08.2016г. все нарушения были устранены кроме оборудования на пищеблоке над плитами механической вентиляцией (направлено ходатайство на денежные средства).

В ТОУ Роспотребнадзор 19.08.2016 г. были высланы  отчеты (фото - видео отчеты с письменными подробностями) и получено разрешение о допуске ДОУ к работе.  МКДОУ «Детский сад «Колосок» начал прием воспитанников 22.08.1016 г.

И.о. заведующего МКДОУ

«Детский сад «Колосок»                                         Финашкина О.А.